招 标 文 件

项目编号：2020-056S

项目名称：盐城工业职业技术学院智慧教室一期工程智能设备项目

盐城工业职业技术学院

江苏双清工程造价咨询有限公司

2020年10月31日

# 总  目  录

# 招标公告……………………………………

# 投标人须知…………………………………

# 合同条款及格式……………………………

# 项目需求……………………………………

# 评标方法与评标标准………………………

# 投标文件格式………………………………

# 第一章  招标公告

# 盐城工业职业技术学院智慧教室一期工程智能设备项目招标公告

项目概况

盐城工业职业技术学院智慧教室一期工程智能设备项目的潜在投标人应在盐城市政府采购网和盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于2020年11月23日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：2020-056S

项目名称：盐城工业职业技术学院智慧教室一期工程智能设备项目

预算金额：人民币228万元。

最高限价：人民币228万元。

采购需求：盐城工业职业技术学院智慧教室一期工程智能设备项目涉及到的所有设备材料的采购、供应、运输、安装、调试、验收交付、售前售后等伴随服务。具体详见项目需求，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

合同履行期限：接到到甲方通知之日起20日历天内完成所有设备安装和调试，达到交付标准。

本项目不接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（2）上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标人须具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级（或有效期内的建筑智能化工程设计与施工一体化二级）资质的独立法人，并持有安全生产许可证。

（4）项目负责人资格要求：项目负责人须具有机电工程专业二级及以上建造师资格（投标时须提供建造师注册证书）和安全生产考核合格证（B类）。

项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

（一）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：

① 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

② 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③ 项目负责人担任其他公司法定代表人。

（二）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在 项目负责人执业范围之内。

项目负责人投标截止时不得同时在其他建设工程项目中担任现场管理人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格， 并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验 收记录等验收文件。

# 三、获取招标文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城市政府采购网和盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城市政府采购网和盐城工业职业技术学院招标采购网本公告附件。

售价：人民币500元在开标现场现金交纳。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月23日15点00分（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）后勤服务中心四楼402开标室。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

(一)因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从解放南路东门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在东门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员一律不得进入校园。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

（二）投标文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：4份。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院

地址：盐城工业职业技术学院后勤服务中心四楼405室招标办公室

联系人：赵萌

联系电话：0515-88588707，13056182223

2.采购代理机构信息

名称：江苏双清工程造价咨询有限公司

地址：盐城市紫薇广场C区7楼

联系人：张旭良

联系电话：0515-88200316、13515130964

3.项目联系方式

项目联系人：顾老师

电话：13851058879

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目中标人与采购人签订合同前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，收费标准按中标价的1.5%×42%计取（如低于3000元的直接按3000元计取）；上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列，采购人不再承担上述费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人或采购代理机构负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。

#### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人或采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城市政府采购网和盐城工业职业技术学院招标采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明货物以及服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物及服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物及服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 17、投标保证金

17.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

17.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，采购人和采购代理机构拒绝接收其投标文件。

17.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还，不计利息。

17.4签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。

17.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3） 投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4） 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人和采购代理机构或者其他投标人合法权益的；

#### 18、投标有效期

18.1 投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，采购人或采购代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 19、投标文件份数和签署

19.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

19.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 20、投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

20.2 密封的投标文件应：

20.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

20.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

20.2.3  未按要求密封和加写标记，采购人和采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝。

#### 21、投标截止日期

21.1 采购人和采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

21.2 采购人或采购代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 22、迟交的投标文件

22.1 采购人和采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 23、投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人或采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

23.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

23.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 24、开标

24.1 采购人和采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

24.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织，采购人代表(需提供单位授权函)、监管代表、投标人代表等参加。

24.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

24.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

24.5 采购人或采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

24.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 25、资格审查

25.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

#### 26、评标委员会

26.1 资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

26.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

26.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 27、评标过程的保密与公正

27.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人和采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3在评标期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

27.4 采购人、采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

#### 28、投标的澄清

28.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

28.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 29、对投标文件的评审

29.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

29.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

29.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

29.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

29.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 (87号令第31条)

#### 30、无效投标条款和废标条款

30.1无效投标条款

30.1.1未按要求交纳投标保证金的；

30.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

30.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

30.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

30.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

30.1.6未通过符合性检查的；

30.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

30.1.8 投标人串通投标；

30.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

30.2废标条款：

30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3因重大变故，采购任务取消的；

30.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

30.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

30.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

### 六、定标

#### 31、确定中标单位

31.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

31.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

31.3采购人将在盐城市政府采购网和盐城工业职业技术学院招标采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

31.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

31.4.1提供虚假材料谋取中标的；

31.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

31.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

31.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

31.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

31.4.7不符合法律、法规的规定的。

31.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

31.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

31.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

31.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

31.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

31.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 32、质疑处理

32.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　32.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　32.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人和采购代理机构有权不予受理。

32.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4质疑函应当包括下列内容：

32.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

32.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

32.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

32.4.4提起质疑的日期；

32.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

32.5采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。

32.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。

32.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人和采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

#### 33、中标通知书

33.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

33.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、合同签订相关事项

#### 34. 签订合同

34.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

34.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 35、货物和服务的追加、减少和添购。

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

36、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

37、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

八、其他

38、样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
　　要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。
　　采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同

项目名称：盐城工业职业技术学院智慧教室一期工程智能设备项目

项目编号：2020-056S

甲方：（买方）盐城工业职业技术学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城工业职业技术学院智慧教室一期工程智能设备项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容

1.1 项目名称：盐城工业职业技术学院智慧教室一期工程智能设备项目。

1.2 型号规格及其他要求：详按项目需求。

1.3 数量（单位）：详按项目需求。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：       （小写）：______元人民币或其他币种。

招标文件的项目需求中规定的安装、调试和培训费用包括在合同金额中。合同金额包括了交付使用前的全部费用，包括但不限于所有采购成本、附件、配件、备品备件及专用工具费、运输费、保险费、培训费、安装、调试、验收费用、维保费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、使用耗材等以及完成本项目所需要的其他费用）、管理费、利润、风险费用、规费、招标代理费、国家对乙方征收的各种税费等涉及到的所有费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物和服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物和服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：所投产品要求至少免费质保5年，所有所投软件产品质保期内免费升级。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：接到到甲方通知之日起20日历天内完成所有设备安装和调试，达到交付标准。乙方应提前24小时以书面或电子邮件方式通知甲方。

如因乙方原因逾期交货的，乙方应承担违约责任，按每拖延一天向甲方支付合同价百分之一的违约金，如连续拖延达一周及以上的，甲方有权单方面解除合同。

9.2 交货方式：送货上门、安装与调试。

9.3 交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

10.1 付款方式：工程完成合同工作量的50%以上，经发包人审核后，可付至已完成工程量的70%；招标范围内容全部完成并经安装调试、培训结束，验收合格后付总价的90%；余款一年后根据售后服务情况付总价的5%。质保期满后根据售后服务情况付总价的5%。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品和服务。

12.2 乙方提供的货物和服务在质量期内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物和服务的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 在质保期内，乙方应对货物和服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，提供7*24小时免费上门维修服务，并在接到甲方通知后在1小时内响应，2小时内到达现场提供免费上门维修服务，4小时内修复。质保期后提供维修维护服务。

12.4乙方须向甲方免费提供培训服务，确保使用者完全会使用及操作为止。

12.5上述的货物免费保修期，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。所有所投软件产品质保期内免费升级。

12.6乙方提供的产品必须是满足招标方要求的全新现货。产品质量稳定且符合国家和有关部门质量检测标准及相关要求。如果投标货物实行生产许可证制度，应有生产许可证。

十三、调试和验收

13.1 货物送达约定的安装地点后,由甲方组织有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收，该验收应达到合同规定的要求。安装调试及试运行结束后，由甲方与乙方按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后办理相关手续。

甲方对乙方提交的货物和服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应一并交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物和服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物和服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物和服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物和服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物和服务的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物和服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物和服务，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物和服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式二份，副本一式六份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

采购单位负责人：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

# 第四章 项目需求

一、项目概况

1．项目用途、预期效果或要求

随着现代职业教育的发展，教育信息化成为高职教育教学改革的重要手段。通过教育信息化转变“教”和“学”的理念，帮助学生“智慧”地学习、提高教学效果、促进师生共同成长，已经成为教育信息化教学改革的热点。支撑信息化教学改革的重点之一就是建设“智慧教室”。

“智慧教室”建设，打造“舒适、智能、开放、先进”的信息化教学环境，建成集成型的信息化教学互动系统、智能化集中控制系统、常态化录播系统、大数据分析系统，帮助学生“智慧”学习,促进教师现代化成长，实现教学由“传统灌输式”向“行动导向式”转变，最终达到提升教学效果为目标。

二、技术要求、采购清单

本项目是交钥匙工程，所有设备最终都应达到优秀性能的使用体验，建设期间所涉及的线材、辅材、服务等所有内容，投标人都应考虑到，并分摊到设备报价中。

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14间智慧教室 |
| 显示系统 |
| 1 | 智能交互平板 | 基本要求： 尺寸:≥86英寸,采用LED背光。 2、屏幕物理分辨率:≥3840*2160； 3、满足全屏显示比例16:9; 4、支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32767*32767; 触摸高度≤2.5mm 5、交互平板整机须提供前置输入接口，需有磁吸式盖板多重防护，接口不少于2个USB3.0双通道接口、HDMI≥1（非转接）； 6、为方便教学，避免误操作，交互平板前置按键，具备中文标识。 7、交互平板具备一键还原物理按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 8、为方便教学，交互平板正面具备2个不小于15W音箱。 9、交互平板：Android主板，ROM不小于8G，RAM不小于1G，版本不低于5.0。 10、含安装支架。 ops电脑要求： 1、处理器性能:采用Intel第7代酷睿I5处理器或以上配置; 2、内存性能:8G DDR3内存或以上配置; 3、硬盘性能:存储空间≥256G M.2 SSD配置; 4、网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡；无线网卡，WiFi遵循IEEE 802.11n标准； 5、拓展接口:具备独立非外扩展4个USB（至少包含2路USB3.0）接口、HDMI≥1、VGA≥1、RJ45≥1满足教学拓展需求; 6、系统还原：提供软件或硬件一键系统还原方案 | 套 | 14 | 希沃、鸿合、海信 |
| 2 | 显示器 | 21.5英寸高清显示器 | 台 | 14 |  |
| 3 | 水洗黑板 | 根据大屏尺寸定制含框 1、绿色环保除尘技术设计，采用封闭型绿色环保喷水新技术，达到100%无粉尘； 2、采用水喷式吸尘，擦拭时采用喷水冲刷 3、使用简单,只需按一键，就可实现全自动无尘擦拭，便于师生学习使用 | 套 | 14 |  |
| 智能控制及扩声系统（常规教室+阶梯教室） |
| 1 | 多媒体智能终端 | 1、采用标准的物联网通讯平台，ARM Cortex-M处理器LINUX操作系统，支持DHCP动态获取IP地址；提供 B/S 配置界面，支持PC或手机端远程配置系统参数和控制逻辑，网络远程程序版本升级；支持远程控制多媒体教室设备开关、信号切换，面板解锁、锁定等功能。 2、支持4K高清信号，输入信号：≥3路HDMI；输出信号：≥2路HDMI。 3、≧8路通讯接口，控制大屏/投影机、录播、空调、计算机、功放等多媒体设备，连接物联网设备管控、窗帘等智能设备。 4、HMI接口，接入读卡器（支持从插拔卡和刷卡模式）、交互控制面板（支持液晶屏和按键面板）。 5、不少于一万张IC卡数据、四万条刷卡记录、180天课表授权数据存储，脱网状态不影响老师使用。 6、强电模块可编程单独控制或组合顺序控制；≥3路220V可控电源插座，具有功耗检测功能； 7、智能上下课功能：设备需具备根据对状态的判定实现自动控制功能，可根据实际需求设定联动模式。老师上课时通过刷校园卡上课；老师把校园卡从读卡器中取走或按面板功能按键，则开始执行下课命令。 8、配置专用读卡器。可内置在交互控制面板中，也可采用外置钢化玻璃面板。读卡器具备读卡验证通过指示灯和声音提示，有效授权卡和无效卡不同颜色指示灯提示，方便了解IC卡是否有效。 | 台 | 15 |  |
| 2 | 交互控制面板 | 1、工控A规屏 TFT；尺寸≥7寸；分辨率 ≥1280*800；对比度≥1000:1；存储空间: 16G；可视角度：≥160°; 亮度：≥360cd/m2。 2、采用Android6.0及以上操作系统，四核处理器，主频≥1.5GHz，内存：≥2G DDR3 显卡：集成显卡,硬盘：≥8G，无线网：内置WIFI天线；网络：集成千兆网卡；触摸类型：十点电容触控。 2、触控方式：支持多点、滑动触摸，支持单界面或多界面跳转等多种触控及显示方式，支持多个界面转换。 3、界面和功能可自定义配置，提供各种控件，包括各种格式图片显示、视频音频播放、动态二维码生成和显示、指示灯、文本显示等。 6、需具备面板按键锁定功能，通过中控可远程控制面板加解锁。需要具备对网络中控一键上下课控制，支持投影机开、关，台式机、笔记本VGA与HDMI信号一键切换等功能。 7、集成IP语音对讲功能，液晶屏首页设置语音呼叫按键，可以直接通过网络与管理平台进行通讯，一键接通管理室IP语音电话主机，实现语音对讲。 8、必须能支持本地录播的开启关闭控制（云录播方案可不满足）。 | 台 | 15 |  |
| 3 | 物联控制模块 | 物联网传感器，温度，湿度，PM2.5，PM10，CO2 。液晶屏与管控平台呈现教室环境信息，实现策略控制。含灯光、空调控制模块，实现教室本地及远程控制灯光、窗帘开关；控制空调开关、模式（冷暖）、温度（加减）等。 | 套 | 15 |  |
| 4 | 功放 | 1、音频处理器采用DSP(数字信号处理)技术，适用于不同类型教室，扩出的音质清晰、抗噪音、抗干扰，稳定可靠。 2、AGC 自动增益控制；ANC 主动降噪系统；AFC 自动回声消除；AFT自动频率微调；ANS自动噪音消除；APC自动相位控制； 3、具备内置自动反馈抑制器调节功能，并且可关闭反馈抑制器调节；音量初始值设定功能，同时具有麦克及线路音量断电、关机重起功放后，功放初始音量自动复位功能；麦克及线路音量最大音量限定功能，有效抑制啸叫。 4、具备2路吊装麦克输入接口，每路麦克输入接口具备48V伏幻象供电；接口类型采用卡侬头接口（防止带电插拔造成短路）。具备内嵌式独立音量调节、内嵌式集中音调（高、低）调节。 5、支持1路线路麦克输入；具备2路立体声线路音频输入、2路线路音频输出接口 | 台 | 15 |  |
| 5 | 吊麦 | 1、电容换能方式，单指向，频率响应≥40Hz-20KHz，灵敏度≥-35dB（18mV/Pa），48V幻象电源供电，最大声压级≥135dB，信噪比：≥75dB。 2、每间教室通过一只吊装麦克（阶梯教室两只）拾取教室内老师讲课的声音，要求麦克风至少7—8米范围内能有效拾音扩音，要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫。 3、在讲台上方屋顶吊装，需要带可伸缩固定吊架；具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的燥音干扰功能，抗手机、电磁、高频干扰，过滤噪声不影响扩声效果。 4、含吊麦支架。 | 支 | 16 |  |
| 6 | 数字无线麦克风系统 | 1、本系统包括数字无线教学扩声系统控制盒、数字接收器、数字无线麦克风等无线扩声所需设备，投标人可根据无线扩声需要选配。采用数字红外或蓝牙音频传输及控制技术。 2、需支持2只无线麦克风同时讲话；需支持有线麦克风与2个无线麦克风同时讲话，也可支持打开无线麦克风自动静音有线麦克风； 3、需能够连接中控系统，可实现集中控制；需支持话筒灵敏度、线路输入音量、高低音及啸叫抑制等调节功能；需具有线路声音自动衰减功能设置，即麦克风有声音触发时，背景声音降低； 4、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 5、无线麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便； 6、扩展性能强，支持外部音频输入（Ø3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意； 7、需具有麦克风音量调节、话筒频点设定及话筒灵敏度设置； 8、内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时； 9、需支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电底座充电。 | 支 | 15 |  |
| 7 | 充电底座 | 1、数字无线麦克风充电座，即充即用； 2、可使用充电器供电，或使用控制盒供电； 3、无线麦克风充电座内置电子锁，支持中控或扫码解锁，方便管理，避免丢失； 4、无线麦克风充电座，须承诺充电座、无线麦克风在保修期内出现丢失，由生产商免费提供。 | 套 | 15 |  |
| 8 | 线阵列音柱1 | 1、紧凑型设计，高保真音质； 2、需内置不少于3个2.5英寸全频扬声器单元； 3、要求高性能，宽频响:功率≥60W（6 Ω），输出音量高，频响带宽平直，最低频率可低至80 Hz； 4、专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫； 5、要求技术参数：覆盖角度（水平方向150°，垂直方向30°），灵敏度≥90dB,声压级≥105dB； 6、箱体表面按国际防护等级标准IEC529 IP-54设计，经过防尘防水，防喷溅处理； 7、外壳为添加最大抗紫外线添加物的玻璃纤维ABS塑料，安装方式：壁挂式、支架式； 8、含安装支架 | 只 | 30 |  |
| 9 | 线阵列音柱2 | 1、紧凑型设计，高保真音质； 2、需内置不少于8个2.5英寸全频扬声器单元； 3、要求高性能，宽频响：功率≥200W（8Ω），输出音量更高，采用3级分频优化阵列整体频响，频响带宽更平直，最低频率可低至80 Hz； 4、需支持“人声”与“音乐”均衡模式可选； 5、技术参数：覆盖角度（水平方向±150°，垂直方向±20°），灵敏度≥89dB,最大声压级≥117dB; 6、专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求 7、外壳为添加最大抗紫外线添加物的玻璃纤维ABS塑料，安装方式：壁挂式、支架式 8、含安装支架 | 只 | 2 |  |
| 常态化录播、智慧班牌与门禁系统 |
| 录播系统 |
| 1 | 教师摄像机 | 1．采用高性能传感器，图像清晰，4K，向下兼容1080P和720P； 2．支持HD-SDI、MP4等高清视频输出；支持网络输出，网络视频压缩：H.264，音频压缩：AAC； 3．具有2D和基于运动估计的3D降噪算法 4．水平视场角≥80°，垂直方向≥45°，无监视盲区； 5．支持多倍光学变焦； 6．网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 7．内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成教师（或学生）行为的跟踪捕捉； 8．含安装支架 | 台 | 15 |  |
| 2 | 学生摄像机 | 1．采用高性能传感器，图像清晰，分辨率≥1920x1080，向下兼容720P； 2．支持HD-SDI、MP4等高清视频输出；支持网络输出，网络视频压缩：H.264，音频压缩：AAC； 3．具有2D和基于运动估计的3D降噪算法 4．水平视场角≥80°，垂直方向≥45°，无监视盲区； 5．支持多倍光学变焦； 6．网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 7．内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成教师（或学生）行为的跟踪捕捉； 8．含安装支架 | 台 | 15 |  |
| 3 | 录制系统 | 本项包含录制系统涉及的所有硬件和软件。录播系统可以采用本地录播主机模式，数量：15套，也可以采用云架构录播模式，数量：1套。 一、采用本地录播主机架构，其硬件技术标准不低于以下要求： 1、主机可放于多媒体讲台内。设备高度≤2U，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、跟踪、直播、点播等功能；内置音频处理功能，支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置； 2．通过前端老师、学生摄像机，实现三画面的录制，采用标准H.264视频编码技术，内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。支持不少于4路1080P高清视频输入，包括2路高清摄像机信号、1路HDMI信号（一体机）和1路VGA或HDMI信号（外接笔记本）。两个摄像机完成 “教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”四个画面的拍摄录制，并自动生成相应的预览画面。支持不少于1路HDMI输出，支持通过HDMI输出录制效果画面。 3．支持与录播资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机。 4．软件系统包括录播管理、直播、点播、导播等功能，这些功能集成在一个平台中。 （1）录播管理软件：支持B/S架构设计，支持IE、360、chrome等主流浏览器直接访问；支持录制、暂停、停止等基本功能操作；支持全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式；支持单个摄像机拍摄生成全景和特写两个1080P高清画面；支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 （2）直播软件：支持录播一键开启“直播”功能；支持网络直播、直播码流、TS直播等参数设置；支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流；支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选；支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议；支持不少于3路RTMP推流功能，实现向录播资源平台推流、与第三方平台、与系统推流对接等；支持缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值可设。 （3）导播软件：提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换；支持不少于6种可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。每个摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能，提供8种以上转场特效，支持在线添加LOGO、字幕功能。 （4）点播软件：为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流可自定义。支持对视频文件点播回放，支持拖拽进度条播放；录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件。支持录像文件和对应课件下载；支持对视频、课件手动上传。 二、采用云录播架构，其硬件标准不低于以下要求： 1、服务器：银牌至强Sliver 4216*2，内存：32G*2，硬盘：SAS 2.5寸 10000转 2.4T *4，RAID 6 /PERC H740，8G cache，配置≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含多模模块），配置1+1冗余电源，导轨；数量：1台。 2、超融合存储，数量：1台： （1）4U高度，64位多核处理器2颗，内存≥64GB 24盘位，硬盘SSD固态≥256G；配置1个控制器，控制器具有VGA/HDMI≥1、COM接口≥1、PCIE3.0、12GBSAS3.0接口≥3、USB3.0≥2；配置≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含多模模块）。 （2）本项目单节点配置存储容量：108TB，存储利用率≥70%，单节点实际可用容量≥75.6TB；可接入接口为SATA或SAS的硬盘；可接入HDD 或SSD 硬盘；支持SATA 和SAS 的HDD 硬盘混插，支持不同品牌的硬盘混插；硬盘容量支持lTB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB；支持硬盘交错启动功能。多台存储设备组建网络RAID，负载均衡；任意1-4个存储设备故障，数据应不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意1-8块硬盘发生故障，业务不中断。 （3）Linux存储专用操作系统, 控制器结构，支持控制器热插拔，单控制器支持双系统应用，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作。可在样机上运行多台虚拟机，虚拟机上可安装运行不同厂商行业软件；支持虚拟机集群，当虚拟机所在的物理机发生宕机时，虚拟机可转移到其他设备上继续提供服务；支持使用Docker部署客户应用。 （4）设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； （5）可设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID2、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6等模式，并支持RAID即建即用（RAID创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写）；支持RAID断点续建功能，设备重启之后，RAID可以按照之前的进度继续重建。 3、含服务器机柜，数量：1台。 4、含所有软硬件授权。 5、软件系统包括录播管理、直播、点播、导播等功能，这些功能集成在一个平台中。 （1）与学校统一身份认证系统对接。 （2）云录播基础平台 1）在线点播：支持在B/S架构下四画面高清预览教室画面，支持双击预览教室画面进入单个教室三画面显示课件信息；课件点播极速、延时小，支持秒开点播三画面视频；点播课件音视频同步，无卡顿，支持拖拽点播进度；支持按课程信息、按教师名称搜索课件点播；支持课件的信息显示，包括课件名称、授课教师姓名、教室名称等信息； 2）视频资源管理：资源支持可以按多维度进行归类；可对资源可以分类授权，权限包括播放、下载、删除等；用户可以对资源进行权限申请，如果申请成功，资源会显示在用户个人空间中；视频资源采用分布式存储等； 3）教师个人空间：每个注册用户都拥有个人空间，个人空间支持我的课表、在线录课申请、课件上传等； 4）基础平台：基础数据管理包括系统用户管理、教室信息管理、区域级联管理、学院信息管理、学系信息管理、摄像机管理、录像任务管理；课程评价管理、课程管理、课程节次管理等； （3）互动教学系统 1）备课功能：与学校教务系统进行对接，可支持章节新建。所有课程资源上传至对应的章节下；导入的课程资源支持Word、Excel、PDF、PPT、MP4、图片、TXT、网页链接等格式的文件；教师可在备课包内新建作业/测验。 2）教学空间管理要求：(教师和学生通过个人账号登录后，可查看角色对应的相关内容。(支持发布课件、学情测验和课后作业。(支持签到统计、课堂答题统计、投票统计、课堂测验统计、分组讨论统计、教学板书统计、课堂小结功能等功能；可查看班级基本信息：包含课程名称、开课院系、所属学期、班级名称、班级类型、班级人数、授课教师、学生姓名、学生工号等。(平时成绩汇总支持对课堂签到率、资源查看率、课堂测验率、作业合格率、分组讨论率等数据的统计分析；支持对班级汇总统计分析和个人分项统计分析；为了便于查看，各类统计结果以图表方式呈现；(支持在出现调课情况下，可将后续补上的所有教学内容自动归属到需要调课的节次下。(课堂行为数据汇总的大数据分析，对课前、课中、课后活动的数据进行智能分析。 3）建设题库功能：教师可提前准备题目至题库内，题型主要包含：单选、判断题。教师在创建作业或测验时可直接从我的题库中选择之前创建好的题目。 4）评教功能：支持随堂评教报表；支持按同一个教师同一门课程同一个班级进行汇总，统计评教次数、平均参评率、最终得分；支持指标分析报表；支持教师成长记录；支持学生未评价统计。 三、配套功能要求（两种架构产品均须满足）： 1．可通过课表对接，默认按照课表录制课件和视频； 2．支持录制任务管理：支持录制任务的查询、添加、修改、删除、自动审核、手动审核、取消等； 3．支持对录制任务的执行情况跟踪，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 4．在网络断开的情况下，支持断网自动续存功能，断网期间可插入补录，形成完整的视频文件。 5．连堂期间，电脑未开情况下，支持插入补录，形成同步完整的三画面视频。 6．电脑画面录制分辨率：支持4K及自适应，需与视音频同步，延时＜300ms，生成的课件教师计算机屏幕部分能够达到高清，无失真现象； | 套 | 15/1 |  |
| 智慧班牌及门禁系统 |
| 1 | 智慧班牌终端 | 安卓版全屏幕触控一体机，支持师生教室门口刷实体校园卡和扫虚拟卡二维码方式进行上课考勤；包含但不限于以下内容： 1.操作系统：Android 7及以上； 2.显示屏：屏幕尺寸≥18.5吋；背光可控；分辨率≥1024×768（18.5吋）/1920×1080（21.5/43吋）；A级屏；最大亮度不低于350cd/平方 3.开关机：支持上电自动开机；支持定时开关机； 4.音频：内置2个扬声器； 5.摄像头：≥200万像素双目广角宽动态摄像头； 6.读卡：支持屏幕感应刷卡； 7.门禁联动：支持韦根信号输出联动开门； 人脸识别算法：内置算法，活体识别，不小于2万面部特征，支持三人同时识别；视频：视频硬件解码，支持HD1080p；支持音画同步功能，音乐和图片同时播放；MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,JPG,MP3,MP4等多种格式； 8.通讯方式：支持以太网和WiFi； 9.接口：USB≥1，1个RJ45等 ； 10.工作环境：工作温度：-10℃～50℃； 11.软件升级：支持OTA软件升级，可升级固件和应用程序； 12.本项报价包含门禁控制器、门禁读卡器等门禁设备，型号与参数不做设定，所投产品须能与智慧班牌终端匹配，实现智能门禁功能。 | 台 | 15 |  |
| 2 | 磁力锁 | 单门磁力锁 | 个 | 29 |  |
| 3 | 开门按钮 | 与锁按照1:1配备 | 个 | 29 |  |
| 讲台及辅材部分 |
| 1 | 讲台 | 1、盖门采取翻转方式，更加人性化的设计，解决了以往盖门沉重，女教师及年老教师开门比较困难的问题。 2、合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能。 3、钢木结合材料一体成型；木质扶手；桌面木质花纹转印技术；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 4、有普通锁和电子锁两种可供选择(普通锁钥匙一把同开)。 5、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 6、键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 7、右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台。 8、为方便教师笔记本接入，须包含外接信号输入组件，提供包含且不限于HDMI≥1，VGA≥1，Audio输入≥1，USB≥2，RG45≥1等接口，包含HDMI和VGA外接线材且有固定防盗装置。 9、可放置交换机、录播主机、集控等教室内所涉及的所有智能设备。 | 台 | 15 |  |
| 2 | poe交换机 | 千兆poe交换机，含至少2个千兆光模块 | 台 | 15 |  |
| 3 | LED时钟 | 净显示尺寸：≥0.60m*0.15m，含控制器自动校时，含结构包边，每5秒自动同步服务器时间，以保证和互联网时间同步并实时显示年月日、星期和时间。 | 台 | 15 |  |
| 6 | 桌椅 | 设备进场前须经招标人认可，招标人有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整，付款按实际交付数量和单价核算。 二级学院6间按60座计算（360套），公共教室7间按55人计算（385套），投标人以单人位报价，交付时应可提供三人座、二人座。 定制，钢木结构。 | 套 | 745 |  |
| 7 | 阶梯教室桌椅 | 设备进场前须经招标人认可，招标人有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整，付款按实际交付数量和单价核算。 定制，钢木结构。 | 套 | 284 |  |
| 9 | 集成费用 | 设备的施工安装集成费用等 | 间 | 15 |  |
| 阶梯教室显示系统 |
| 1 | 室内1.86全彩LED显示屏 | 1、像素间距≤1.86mm；像素点组成：表贴三合一封装1R1G1B； 2、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率不小于172点×86点；显示屏分辨率不小于3268 *1032 ，显示尺寸面积不小于6.08m×1.92m 3、白平衡亮度：显示单元亮度≥1200Nits,亮度支持手动/自动/ 软件0~100%无极调节 4、可视角度： 水平≥165° ,垂直≥165。 5、屏体色温：500-15000K 无极可调 6、电路板结构设计：不少于4层电路板结构设计 7、电磁兼容（EMC）等级：符合国家及行业标准CLASS B 8、带电维护：模组、电源及箱体内部其他组件均支持带电热插拔 9、LED显示屏：双基色点间距：3.75，尺寸与P1.86长度一致 | 平米 | 11.67 |  |
| 2 | 控制系统 | 发送卡一路DVI视频输入，一路音频输入，一路光探头输入，四网口输出，USB接口控制，可级联多台控制，带载像素230万，可级联统一控制。 接收卡带载256*256像素，支持逐点亮度校正，支持预存画面，支持温度、电压、网线通讯、视频源状态监测。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电脑 | CPU：I7/内存：8G/硬盘：256G(M.2 SSD)/2G独显/千兆网卡/无线网卡/21.5英寸显示器/有线键鼠套装，电脑配有连接所需的所有接口，具备系统还原功能 | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频处理器 | 输入6路高清信号，输出4路高清信号，可接受高分辨率RGB/VGA、DVI、HDMI、C-Video、YPbPr等多种格式的视频信号，并按用户要求对视频信号进行视窗大小、显示位置、图像比例等方面的调整和变换，最终输出统一格式的VGA/RGB信号 | 台 | 1 |  |
| 5 | 配电箱 | 15kw智能远程供电配电箱，配电柜内装有空气开关、漏电保护开关、熔断器、电源防雷器等。配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；配电系统可实现远程智能上电管理，即在总控制室内即可实现对配电柜的管理，可实现对显示屏电源的远程开、关 | 台 | 1 |  |
| 6 | 控制软件 | 显示屏专用控制软件，根据外界环境自动调整亮度等参数；显示屏可执行多窗口显示，可以实现多串口信号叠加，窗口位置、大小可任意设定；播出方式有单行左移，多行上移，左右拉，上下推，旋转，缩小，放大等。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电视（含支架） | 65寸液晶电视，4K | 台 | 2 |  |
| 可视化管控中心 |
| 1 | 室内1.86全彩LED显示屏 | 1、像素间距≤1.86mm；像素点组成：表贴三合一封装1R1G1B； 2、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率不小于172点×86点；显示屏分辨率不小于3268 *1032 ，显示尺寸面积不小于6.08m×1.92m 3、白平衡亮度：显示单元亮度≥1200Nits,亮度支持手动/自动/ 软件0~100%无极调节 4、可视角度： 水平≥165° ,垂直≥165。 5、屏体色温：500-15000K 无极可调 6、盐雾试验：LED显示屏需在35C/5%浓度环境下连续72H表面无锈蚀 7、电路板结构设计：不少于4层电路板结构设计 8、电磁兼容（EMC）等级：符合国家及行业标准CLASS B 9、带电维护：模组、电源及箱体内部其他组件均支持带电热插拔 10、LED显示屏：双基色点间距：3.75，尺寸与P1.86长度一致 | 平米 | 9.83 |  |
| 2 | 控制系统 | 发送卡一路视频输入，一路音频输入，一路光探头输入，四网口输出，USB接口控制，可级联多台控制，带载像素230万，可级联统一控制。 接收卡带载256*256像素，支持逐点亮度校正，支持预存画面，支持温度、电压、网线通讯、视频源状态监测。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电脑 | CPU：I7/内存：8G/硬盘：256G(M.2 SSD)/2G独显/千兆网卡/无线网卡/21.5英寸显示器/有线键鼠套装，电脑配有连接所需的所有接口，具备系统还原功能 | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频处理器 | 输入6路高清信号，输出4路高清信号，可接受高分辨率RGB/VGA、DVI、HDMI、C-Video、YPbPr等多种格式的视频信号，并按用户要求对视频信号进行视窗大小、显示位置、图像比例等方面的调整和变换，最终输出统一格式的VGA/RGB和DVI信号 | 台 | 1 |  |
| 5 | 配电箱 | 15kw智能远程供电配电箱，配电柜内装有空气开关、漏电保护开关、熔断器、电源防雷器等。配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；配电系统可实现远程智能上电管理，即在总控制室内即可实现对配电柜的管理，可实现对显示屏电源的远程开、关 | 台 | 1 |  |
| 6 | 控制软件 | 显示屏专用控制软件，根据外界环境自动调整亮度等参数；显示屏可执行多窗口显示，可以实现多串口信号叠加，窗口位置、大小可任意设定；播出方式有单行左移，多行上移，左右拉，上下推，旋转，缩小，放大等。 | 套 | 1 |  |
| 管理平台系统 |
| 1 | 物联网智慧教学融合平台 | 系统支持B/S、C/S架构，自动适配移动端H5页面。移动端H5页面支持浏览教室监控和计算机桌面；支持多个客户端、多个管理用户同时登录；具备移动终端App远程控制功能，支持Android/iOS系统的手机、平板电脑移动终端设备安装，移动端可以对教室设备远程开关、加解锁控制。支持对个人账号的基础信息进行修改，包括修改用户名称、用户昵称、性别、头像、登录密码等基础信息操作，支持根据自身需求自行配置是否开启引导及语音播报功能；支持对单位基础信息进行修改。支持对管控页面的功能自定义设置，包含图标、功能名称、功能指令配置；支持将所有多媒体教室分组管理，不同分组教室可指派不同管理人员； 2、支持保护用户个人的操作安全，登录用户不操作电脑超出设定时间（时间可设定）平台“自动锁屏”功能 ；支持输入当前用户密码解锁；支持对平台进行数据备份；支持以备份文件为准保留备份后的新增数据；支持在使用过程中出现失误或在数据丢失的情况下，能够进行数据的恢复。 3、可远程查看教室和设备状态、具备大、小图标多种显示方式，具备在用教室、空闲教室、异常教室分类查看；可通过多媒体设备状态筛选所要查看的教室；具备多媒体设备远程管控功能，可远程控制教室端系统启动、关闭，面板锁定、解锁，投影机开关和信号切换、电动幕升降等；可自定义控制快捷键功能，常用快捷键支持管理主界面显示。支持定时计划，可配置计划名称、执行周期、执行时间、执行功能；支持教室借用计划，可配置自动开始时间、结束时间、启用时间及执行功能。 4、需要具备在同一页面下显示当前上课信息、计算机画面、监控画面；支持本地监控视频通过云台进行控制；支持远程桌面对教师机进行桌面查看与桌面控制；支持教室环境中的PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、湿度数据信息采集与动态数据呈现。 5、具备课表排课管理功能，支持手动添加或导入教务课表，可以设置按课表时间自动开启教室多媒体系统，完成无人值守的全自动管理。支持可扩展平台与校方教务排课系统数据对接，对接后实现数据自动同步，不需要人工录入，对接后实时获取教务排课系统课表数据并推送至平台，根据课表信息自动开启、关闭系统，完成无人值守全自动管理；支持当教务排课数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动下发到多媒体教室。 6、具备IC卡数据管理功能，可实现刷卡记录查询、数据管理，刷卡记录可导出文件。支持查询教师上课时间和结束时间的使用记录。支持扩展平台与校方教务系统和一卡通系统数据对接，对接后实现数据自动同步，不需要人工录入，对接后实时获取教务系统和一卡通系统数据并推送至平台，根据结合一卡通数据和课表信息自动开启、关闭系统，完成无人值守全自动管理；支持当教务系统和一卡通数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动下发到多媒体教室。 7、具备在线巡课功能，支持同时显示教室内监控视频画面、计算机课件画面、课程信息、老师信息，可收听到老师上课声音；可对课程进行评分、评语，评分可自定义；支持按课程查询教室上课情况，可显示教室内监控视频画面、计算机课件画面，对教学内容、教学过程、教学方法、课堂氛围、出勤情况进行打分。 8、支持数据大屏展示，支持数据源整合，将不同维度，不同业务上的数据系统数据到同一个可视化页面；提供可视化界面，含设备统计饼图、柱状图，设备总数数据、在线率、利用率统计，提供学校及教室电器设备物联资源数据（空调、灯光、窗帘、一体机、音箱等） 9、要求支持多种方式运维报修，并且生成报修工单；具备教室中控连接设备远程巡检功能。 10、平台需要具备统一身份认证管理，可实现无缝对接包括数字校园在内的每个第三方应用，通过实现统一身份认证，只需一个用户名密码就可以完成多个应用系统/平台的登录操作；平台需要支持通过JSON方式与校园管理系统进行身份验证，支持同步人员基础信息和部门基础信息，平台支持SSO方式对业务进行整合。对接的每个应用支持按照角色进行权限授权。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 录播资源服务器 | 银牌至强Sliver 4216*2，内存：32G*2，硬盘：1TB（SSD企业级）+10TB*8（SAS企业级），RAID 6 /PERC H740，8G cache，配置≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含多模模块），配置1+1冗余电源，导轨 | 台 | 1 |  |
| 3 | 录播资源平台 | 1、与学校统一身份认证对接。 2、服务平台，支持媒资管理、录播管理、信息发布管理、网络课程管理等教学应用的统一管理 3、持不少于300间录播的同时接入，提供网络实时直播、点播功能。客户端通过浏览器输入帐号登录资源服务器，就能收看录播的直播信号或录制完成的录播进行自行观看； 4、视频直播巡课。可根据教室、课程、教师等关键字搜索相关课程进行巡课；三画面直播课件时，直播时每个画面比例协调，无拉伸、压缩现象，且每个画面可全屏放大显示，每个画面视频可互换，画面互换可按设定规则进行快捷切换，单画面支持静音，单画面音量可调节；与教务课表对接，三画面巡课可显示课程名称、节次、上课教室、所属院系、教室学生人数等相关信息。 5、支持督导评价。自动根据督导身份匹配督导评价模块，支持分级权限分配，可指定督导评价课程，可为课程指定督导教师；支持课中、课后评课，可对正在观看的视频进行三画面拍照截图并呈现在评价结果界面，支持快照删除和快照预览；评价详情显示课程名称、教师、课程节次日期和节次、视频快照、评分表（评价结果、受评教师、评分项、评分项得分、评价总分、改进意见或建议）等信息；支持督导匿名评价；校督导管理员或院督导管理员能看到本校或本院的所有评价记录，并可导出EXCEL。 6、资源管理平台支持现有视频资源的导入功能；支持 WORD、Excel、PPT、Pdf、Mp4等资源发布，并能够在线预览； 7、资源管理平台支持对视频的快速编辑； 8、资源管理平台支持对视频的压缩进行管理，实现多种编码方案（2K、1080P、720P）等多种分辨率、多种码率；流媒体传输支持HTTP、HLS、TS等多种协议； 9、支持跨平台所有主流浏览器适配的点播、直播应用，实现计算机客户端系统无须安装任何插件或软件 10、同步直播的音频、视频以及计算机屏幕内容，实时录制的同时，可进行三分屏的直播，接收效果清晰流畅； 11、通过上述摄像采集、录制系统把内容录制成图文并茂的精品，录制完的视频放在资源服务器上，供网络上的用户随时随地进行点播观看。视频能够自动按照课程体系整理归类，支持关键字搜索；优质课件可推送至推荐视频，供教师和学生点播学习，推荐视频可添加自定义标签，分角色对推荐视频进行审核； 12、以实现上述功能为基本要求，各厂家可根据实际需要配置配套软件或硬件设备，均包含在本项目中，如督导巡课主机、辅材、线材等。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 班牌管理系统 | 1、支持按校区、教学楼和教室管理，支持学期、课节管理； 2、支持公告通知和多媒体资源管理；支持与学校官方信息发布系统对接同步，实现公告通知支持定向控制和投放； 3、支持与教务系统对接，自动同步考程并自动为用户生成个人出勤排程，且自动下发至终端；支持调课、停课等临时业务处理。以上课程变动自动同步至终端； 4、终端显示按业务自动切换，并可在屏幕保护时播放指定内容； 5、支持多种考勤验证方式，包括刷卡（实物卡和虚拟卡）和人脸识别； 6、支持控门和控电的业务联动：授权用户在考勤的同时可联动开启门禁和电路，权限和时段与课程同步；支持根据课程自动开关门/送断电；支持远程手动开关门/送断电； 7、支持按多条件查询课堂出勤的明细报表；支持课堂出勤的汇总统计和导出。 8、与学校一卡通系统对接。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 一卡通对接 | 录播系统、门禁系统、班牌系统及中控系统等都须与一卡通对接，学校一卡通对接费用为2万元/系统。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 课表对接 | 录播系统、门禁系统、班牌系统及中控系统等都须与一卡通对接，学校数据中心课表对接费用为3万元/系统。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 弱电线材 | 本项目所有智慧教室内部所涉及的所有弱电线材及铺设报价，包括且不限于六类网线、视频线、音频线等所有弱电线材及铺设成本，最终达到交付标准。 | 项 | 1 |  |
| 后续拓展 |  |
| 1 | 后续拓展要求 | 1、所有硬件、软件授权面向我校后续智慧教室项目免费授权； 2、所有硬件、软件接口向学校其他应用免费授权接入和推送 |  | 1 |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审项目 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （50分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分50分，其他投标人的报价统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 50 |
| 技术部分 （39分） | 技术参数响应 （20分） | 投标人需要对项目需求所有指标作出响应，满足招标文件规定的全部技术参数指标要求的，得满分19分。若技术参数指标有负偏离的，每一项扣减2分。若负偏离超过4项，此项得0分。关键设备使用推荐品牌加1分。 | 20 |
|  | 现场演示（10分） | 演示时间不超过15分钟，演示顺序抽签产生，可现场搭建环境演示，也可采用远程或视频演示，所需设备投标人自带，不演示得0分。 投标人对所投产品进行演示，回答评委问题。评委根据学校项目需求和演示情况进行综合评审。 1、演示物联网智慧教学融合平台功能是否满足参数要求。（根据评委要求演示，下列条目必须演示。全部满足得4分。必须演示条目每条满足得1分，不满足得0分。其他条目满足得1分，不满足得0分。） （1）支持远程运维，具备PC端和手机移动端（安卓、苹果）适配，支持远程设备开启和关闭，支持后台一键关闭所有设备，支持故障设备信息显示； （2）支持手机微信扫码快速报修，扫码后报修工单自动定位故障教室位置信息，并且可以支持资产信息、故障类型信息快速选择填写，需具备服务状态进度查询。 （3）在线巡课督导功能，同时显示教师监控视频画面、学生监控视频画面、计算机课件画面、课程信息、部门信息、老师信息，可收听到老师上课声音；可对课程进行评分、评语。 2、演示录播资源平台相关功能是否满足参数要求。（根据评委要求演示，下列条目必须演示。全部满足得3分。必须演示条目每条满足得1分，不满足得0分。其他条目满足得1分，不满足得0分。） （1）视频直播巡课。可根据教室、课程、教师等关键字搜索相关课程进行巡课；三画面直播课件时，直播时每个画面可全屏放大显示，每个画面视频可互换，单画面支持静音，单画面音量可调节；与教务课表对接，三画面巡课可显示课程名称、节次、上课教室、所属院系、教室学生人数等相关信息。 （2）支持督导评价。自动根据督导身份匹配督导评价模块，支持分级权限分配，可指定督导评价课程，可为课程指定督导教师；支持课中、课后评课，可对正在观看的视频进行三画面拍照截图并呈现在评价结果界面；评价详情显示课程名称、教师、课程节次日期和节次、视频快照、评分表等信息；支持督导匿名评价；校督导管理员或院督导管理员能看到本校或本院的所有评价记录，并可导出EXCEL。 3、演示电子班牌系统相关功能是否满足参数要求。（根据评委要求演示，下列条目必须演示。全部满足得3分。必须演示条目每条满足得1分，不满足得0分。其他条目满足得1分，不满足得0分。） （1）刷脸门禁，刷脸考勤。 （2）对接教务系统课表，显示通知公告和多媒体信息等。 | 10 |
|  | 实施方案 （9分） | 评委根据各投标人对本项目的实施方案设计的完整性、合理性进行综合评分，包括完整的实施方案、质量保证管理、进度控制及风险管理、售后服务方案、培训方案（须提供面向普通教师、运维人员等多次、系统培训，有培训安排计划）、测试验收方案内容是否详细、完整等进行综合评审，评委计分区间 6-9分。 | 9 |
| 商务部分 （11分） | 类似业绩 （2分） | 为保证产品成熟度，投标人自2017年10月1日以来（以合同签订时间为准）具有成熟案例的，每提供一个类似的合同案例0.5分，本项目最高得分为2分（以投标文件中提供的合同复印件计分，不提供不得分） | 2 |
|  | 质保期 （5分） | 所投产品要求免费质保5年，承诺的得3分，不承诺的、承诺不全的或承诺低于5年的不作为中标候选人排序。在5年基础上承诺增加1年的加2分。本条最多得5分。 | 5 |
|  | 履约能力 （2分） | 1、投标人具有软件集成能力CMMI3及以上证书得1分，其他不得分。 2、所有所投软件具有软件著作权或授权，满足得1分，其他不得分。 | 2 |
|  | 售后服务 （2分） | 服务时间响应：提供7*24小时服务，1小时响应，2小时到达现场，4小时解决问题，得2分，其他形式的不得分。 | 2 |

注：中标人收到中标通知书后7天内，须提供所投所有产品至少五年原厂质保函原件，加盖原厂鲜章，如不能提供则取消中标资格。

说明：

1、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

2、若供应商提供虚假资料，一经查实取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

3、中标单位不得转包、分包，如果发现有转包、分包情况，则取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：    年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就2020-056S号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城工业职业技术学院

根据贵方的2020-056S号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | 2020-056S |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城工业职业技术学院智慧教室一期工程智能设备项目 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 项目负责人： |
| 质保期： |
| 项目实施时间（供期或工期）： |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等